**Hôpital Ste-Croix**

**570, rue Hériot**

**Drummondville**

21-22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bâtiment** | **IV (%)** | **DMA ($)** |  |
| Hôpital (Bloc 1) | 5,9 | 0 |  |
| Hôpital (Bloc 2) | 3,2 | 0 |  |
| Bloc de services (Bloc 3) | 3,0 | 0 |  |
| Pavillon d'Youville-Desjardins (Bloc 4) | 1,4 | 0 |  |
| Chaufferie (Bloc 5) | 18,1 | 287 414 |  |
| Centre Famille Enfant (Bloc 6) | 0 | 0 |  |

22-23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bâtiment** | **IV (%)** | **DMA ($)** |  |
| Hôpital (Bloc 1) | 4,6 | 0 |  |
| Hôpital (Bloc 2) | 3,1 | 0 |  |
| Bloc de services (Bloc 3) | 3,0 | 0 |  |
| Pavillon d'Youville-Desjardins (Bloc 4) | 1,3 | 0 |  |
| Chaufferie (Bloc 5) | 18,1 | 287 414 |  |
| Centre Famille Enfant (Bloc 6) | 0 | 0 |  |

23-24 (*Nouvelles inspections*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bâtiment** | IV (%) | DMA ($) |  |
| Hôpital (Bloc 1) | 10 | 0 |  |
| Hôpital (Bloc 2) | 7,9 | 0 |  |
| Bloc de services (Bloc 3) | 5,7 | 0 |  |
| Pavillon d'Youville-Desjardins (Bloc 4) | 7,7 | 0 |  |
| Chaufferie (Bloc 5) | 25,9 | 1 069 325 |  |
| Centre Famille Enfant (Bloc 6) | 0 | 0 |  |